ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ____________ С.Г. Матвеева «10 » августа 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-54

Наименование объекта закупки:

Приобретение сантехнических материалов и комплектующих для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 16 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 29 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 40 |

ЧАСТЬ  I

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) - конкретные показатели товара, соответствующие требованиям, установленным настоящей  документацией;

- указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование страны происхождения товара предлагаемого для поставки товара;

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ЧАСТЬ  II

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Дьяченко Роман Михайлович Сведения о контрактной службе: Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Приобретение сантехнических материалов и комплектующих для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. количество поставляемого товара, требования к качественным и техническим характеристикам товара и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место поставки товара: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. Срок поставки товара: начало - со следующего дня после заключения государственного контракта, окончание - не позднее 15.09.2015. Поставка товара осуществляется в течение указанного срока одной партией. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 97544,86 руб. Используемый метод обоснования цены – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, поставляющих идентичные товары (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 18.08.2015. 23 час. 59 мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 19.08.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 24.08.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 975,45 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта и составляет в сумме 4877,24 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии, платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: - требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 15.10.2015. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения контракта на приобретение сантехнических материалов и комплектующих для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА-54) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 10.08.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 17.08.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч.: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ. |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки. Количество и ассортимент  поставляемого товара,  требования  к качественным и техническим характеристикам товара  и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемого товара,  установленным  Заказчиком требованиям

| №№ п/п | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Унитаз компакт в сборе с бачком | Унитаз компакт. Тип выпуска косой Тип подвода боковой Вид унитаза овальный Цвет белый Материал фарфор Объём бачка 6 л. Комплект: унитаз, бачок и дюропластовое сиденье. | комплект | 2 |
| 2 | Крышка для унитаза универсальная | Крышка для унитаза с сиденьем. 360х430(233х288)х160мм Материал - полипропилен | шт. | 5 |
| 3 | Арматура бачка подводка снизу | Арматура сливного бачка предназначена для обеспечения поступления воды в сливной бачок и для последующего омывания с ее помощью чаши унитаза и автоматического прекращения подачи воды в бачок при его полном заполнении. Включает в себя сливной механизм с предусмотренным клапаном, имеющим хромированную кнопку, а также механизм нижнего подвода воды, имеющий штуцер из высококачественного пластика с резьбой на 1/2 дюйма. Ресурс эксплуатации – не менее 250000 нажатий. | шт. | 14 |
| 4 | Арматура бачка подводка сбоку | Арматура с нижним подводом и хромированной сливной кнопкой предназначается для первичной установки или ремонта сливного механизма наливного бачка унитазов. Арматура, высотой 300 мм и диаметром подключения к сливу 1/2 дюйма, сделана из прочного пластика. Механизм спуска – однокнопочный, вариант подключения – нижний. Ресурс эксплуатации – не менее 250000 нажатий. | шт. | 17 |
| 5 | Гофра к унитазу | Гофроподвод для унитаза – гибкая гофрированная труба для удлинения выпуска унитаза. Материал - полипропилен. Конструкция раздвижная: минимальное и максимальное значения длины гофры соответствуют 23 и 50 см. Диаметр подключения 110 мм. | шт. | 11 |
| 6 | Сифон для умывальника | Сифон гофрированный предназначен для использования в умывальниках. Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации. Размер: 1 1/2" × 40 мм с гибкой трубой размерами: - диаметр присоединение к сифону – 40 мм; - диаметр присоединение к канализации – 50 мм; Длина – 80 см Наличие нержавеющей сетки диам.70 мм | шт. | 5 |
| 7 | Гибкая подводка 40 см | Подводка для воды универсальная Строение: трехслойный (пищевая резина, оплетка из нержавейки, дополнительное защитное силиконовое покрытие), латуная накидная гайка. Материал гильзы – сталь; Материал штуцера и гайки - никелированная латунь Резьба: 10 мм х 15 мм Вид: Муфта-штуцер Штуцер: М10 длина 18 мм длина 400 мм | шт. | 10 |
| 8 | Гибкая подводка 30 см | Подводка для воды с универсальная Строение: трехслойный (пищевая резина, оплетка из нержавейки, дополнительное защитное силиконовое покрытие), латуная накидная гайка. Материал гильзы – сталь; Материал штуцера и гайки – никелированная латунь Резьба: 10 мм х 15 мм Вид: Муфта-штуцер Штуцер: М10 длина 36 мм длина 300 мм | шт. | 10 |
| 9 | Гибкая подводка 40 см | Подводка для воды универсальная Строение: трехслойный (пищевая резина, оплетка из нержавейки, дополнительное защитное силиконовое покрытие), латуная накидная гайка. Материал гильзы – сталь; Материал гайки – никелированная латунь Резьба: 15 мм х 15 мм Вид: Муфта-муфта длина 400 мм | шт. | 31 |
| 10 | Гибкая подводка 80 см | Подводка для воды универсальная Строение: трехслойный (пищевая резина, оплетка из нержавейки, дополнительное защитное силиконовое покрытие), латуная накидная гайка. Материал гильзы – сталь; Материал гайки - никелированная латунь Резьба: 15 мм х 15 мм Вид: Муфта-муфта длина 800 мм | шт. | 35 |
| 11 | Гибкая подводка 100 см | Подводка для воды универсальная Строение: трехслойный (пищевая резина, оплетка из нержавейки, дополнительное защитное силиконовое покрытие), латуная накидная гайка. Материал гильзы – сталь; Материал гайки - никелированная латунь Резьба: 15 мм х 15 мм Вид: Муфта-муфта длина 1000 мм | шт. | 7 |
| 12 | Кран шаровый Ø15 мм | Запорно-регулирующая арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода и отопления, в конструкции которого применяется шаровой затвор из высококачественной стали. резьба: гайка-гайка материал: латунь проход: стандартный Рабочая среда – вода ручка: бабочка давление (Бар): 30 температура среды (°С): не более 95 диаметр 15 мм | шт. | 26 |
| 13 | Кран шаровый Ø20 мм | Запорно-регулирующая арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода и отопления, в конструкции которого применяется шаровой затвор из высококачественной стали. резьба: гайка-гайка материал: латунь проход: стандартный Рабочая среда – вода ручка: бабочка давление (Бар): 30 температура среды (°С): не более 95 диаметр 20 мм | шт. | 13 |
| 14 | Кран шаровый Ø25 мм | Запорно-регулирующая арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода и отопления, в конструкции которого применяется шаровой затвор из высококачественной стали. резьба: гайка-гайка материал: латунь Рабочая среда – вода проход: стандартный ручка: бабочка давление (Бар): 30 температура среды: не более 95°С диаметр 25 мм | шт. | 11 |
| 15 | Кран вентиль Ø15мм | Запорно-регулирующая арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода и отопления. Материал корпуса – латунь. Присоединение муфтовое. Рабочая среда – вода. Давление не более 16 кГ/см2, температура среды – не более 95°С диаметр 15 мм | шт. | 6 |
| 16 | Кран Маевского М10 | Кран Маевского М10 для радиаторов МС140 применяется для выпуска воздуха из секций чугунных радиаторов в системах отопления. Температура рабочая: до +100°С Материал: латунь Рабочая среда: вода Присоединение: резьбовое | шт. | 3 |
| 17 | Кран Маевского Ду15 мм | Предназначен для спуска воздуха из радиаторов, систем отопления. Рабочая среда: вода. Давление номинальное: Ру-1,6МПа. Температура рабочей среды: до + 150°С. Материал корпуса: латунь. Тип присоединения: резьбовое. Тип привода: под гаечный ключ диаметр Ду 15мм. | шт. | 3 |
| 18 | Кран смеситель однорычажный для мойки | Смеситель однорычажный для умывальника, материал основной латунь, цвет (покрытие) хромированный монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды аэратор гладкий корпус гибкая подводка | шт. | 9 |
| 19 | Кран ПП Ø20 мм | Кран шаровой. Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды в системах из полипропиленовых труб. Состав: полипропилен (контур), латунь. диаметр условного прохода в мм – 20. Максимальная рабочая температура: +95°С. Максимальное краткосрочное давление: 20 атмосфер. Тип соединения: Сварка | шт. | 4 |
| 20 | Муфта ПП Ø20х20 мм | Предназначена для соединения полипропиленовых труб Материал: полипропилен Диаметр 20х20 мм Тип соединения: сварка | шт. | 7 |
| 21 | Муфта ПП Ø25х25 мм | Предназначена для соединения полипропиленовых труб Материал: полипропилен Диаметр 25х25 мм Тип соединения: сварка | шт. | 5 |
| 22 | Муфта ПП Ø32х32 мм | Предназначена для соединения полипропиленовых труб Материал: полипропилен Диаметр 32х32 мм Тип соединения: сварка | шт. | 4 |
| 23 | Переход ПП Ø32х20мм | Предназначена для соединения полипропиленовых труб Материал: полипропилен Диаметр 32х32 мм Тип соединения: сварка | шт. | 3 |
| 24 | Переход ПП Ø25х20 мм | Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы диаметром 25 мм на полипропиленовую трубу диаметром 20 мм и наоборот. Материал: полипропилен Диаметр 25х20 мм Тип соединения: сварка | шт. | 3 |
| 25 | Тройник ПП Ø20 мм | Тройник сварной для соединения трех полипропиленовых труб диам. 20 мм. Материал: полипропилен Давление: 2,5 МПа Рабочая температура: до 80°С. Цвет: Белый Тип соединения: Сварка | шт. | 2 |
| 26 | Уголок ПП Ø20 мм | Уголок сварной для соединения двух полипропиленовых труб диам. 20мм Материал: Полипропилен Геометрия/конфигурация: угол 90 гр. Тип соединения: сварка | шт. | 3 |
| 27 | Клапан обратный Ø15 мм | Клапан обратный пружинный муфтовый предназначен для использования в качестве запорного устройства, с целью не допущения обратного тока рабочей среды в рабочих трубопроводах. Рабочая среда: холодная и горячая вода, Ду 15 мм Минимальное открывающее давление: 25 см. водяного столба. Минимальное запирающее давление: 50 см водяного столба | шт. | 2 |
| 28 | Лента ФУМ (катушка) | Используется для герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений в технологических трубопроводах, сетях холодного и горячего водоснабжения и различных инженерных системах, работающих под давлением, не более 9,8 МПа и рабочая температура от – 60 до + 200°С Лента ФУМ на катушке 12мм х 0.075мм х 10м | шт. | 20 |
| 29 | Лён сантехнический | Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна. Льняные пряди используются для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения. | кг | 0,5 |
| 30 | Ниппель Ø15х15мм | Ниппель латунный предназначен для монтажа водопроводных труб систем отопления и водоснабжения для обеспечения уплотнения трубопроводов и перехода между стальными трубами и пластиковыми трубами в трубопроводах. Ниппель с наружной резьбой. Диаметр: 15 мм х 15 мм | шт. | 57 |
| 31 | Ниппель Ø20х15мм | Ниппель латунный представляет собой разновидность резьбовых фитингов, предназначенных для соединения элементов любой сложности и конфигурации. Предназначен для монтажа водопроводных труб систем отопления и водоснабжения для обеспечения уплотнения трубопроводов и перехода между стальными трубами и пластиковыми трубами в трубопроводах. Ниппель с наружной резьбой. Диаметр: 20 мм х 15 мм | шт. | 4 |
| 32 | Резьба Ø15 мм | Резьба правая, DN 15 мм из водогазопроводных стальных труб. Предназначена для соединения труб в системах водопровода, газопровода, а также монтажа трубопроводной арматуры. Давление PN - 16 кгс/см2. Температура рабочей среды, не более 175°С. Рабочая среда – вода. Материал (основной) - сталь. длина общая 50 мм длина резьбы 9 мм | шт. | 13 |
| 33 | Резьба Ø20 мм | Резьба правая, DN 20 мм из водогазопроводных стальных труб. Предназначена для соединения труб в системах водопровода, газопровода, а также монтажа трубопроводной арматуры. Давление PN - 16 кгс/см2. Температура рабочей среды, не более, 175°С. Рабочая среда - вода. Материал (основной) - сталь. длина общая 50 мм длина резьбы 9 мм | шт. | 5 |
| 34 | Резьба Ø25 мм | Резьба правая, DN 25 мм из водогазопроводных стальных труб. Предназначен для соединения труб в системах водопровода, газопровода, а также монтажа трубопроводной арматуры. Давление PN - 16 кгс/см2. Температура рабочей среды, не более, - 175°С. Рабочая среда - вода. Материал (основной) - сталь. длина общая 50 мм длина резьбы 9 мм | шт. | 9 |
| 35 | Бочонок Ø15 мм | Бочонок из стальных водогазопроводных труб, DN 15 мм. Предназначен для соединения труб в системах водопровода, газопровода, а также монтажа трубопроводной арматуры. Давление PN - 16 кгс/см2. Температура рабочей среды, не более, - 175°С. Рабочая среда - вода, Материал (основной) - сталь. Длина L - 55 мм. Длина l - 9 мм | шт. | 11 |
| 36 | Бочонок Ø20 мм | Бочонок из стальных водогазопроводных труб, DN 20 мм. Предназначен для соединения труб в системах водопровода, газопровода, а также монтажа трубопроводной арматуры. Давление PN - 16 кгс/см2. Температура рабочей среды, не более, - 175°С. Рабочая среда - вода, Материал (основной) - сталь. Длина L - 55 мм. Длина l - 9 мм | шт. | 10 |
| 37 | Сгон Ø15 мм | Сгоны стальные из водогазопроводных труб применяются в трубопроводных системах транспортировки воды, пара и других неагрессивных веществ. Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа Рабочая среда: вода Температура: до +175°С Вид сгона: прямой Материал сгона: оцинкованная сталь Условный проход: 15.0 мм Тип присоединения: Резьбовое Общая длина: 90.0 мм | шт. | 11 |
| 38 | Сгон Ø20 мм | Сгоны стальные применяются в трубопроводных системах транспортировки воды, пара и других неагрессивных веществ. Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа Рабочая среда: вода Температура: до +175°С Вид сгона: прямой Материал сгона: оцинкованная сталь Условный проход: 20.0 мм Тип присоединения: Резьбовое Общая длина: 90.0 мм | шт. | 10 |
| 39 | Сгон Ø25 мм | Сгоны стальные применяются в трубопроводных системах транспортировки воды, пара и других неагрессивных веществ. Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа Рабочая среда: вода Температура: до +175°С Материал: сталь Вид сгона: прямой Материал сгона: оцинкованная сталь Условный проход: 25.0 мм Тип присоединения: Резьбовое Общая длина: 90.0 мм | шт. | 8 |
| 40 | Муфта Ø15 мм | Муфта чугунная используется в трубопроводных системах для соединения двух элементов системах отопления, труб, трубопроводов водоснабжения (горячего и холодного), сантехнических систем. Обеспечивает надежное соединение и позволяет избежать протечек и поломок в месте соединения труб. Температура: до 175 °С Давление1,6 МПа ДУ 15 мм Резьба внутренняя. | шт. | 6 |
| 41 | Муфта Ø20 мм | Муфта чугунная используется в трубопроводных системах для соединения двух элементов системах отопления, труб, трубопроводов водоснабжения (горячего и холодного), сантехнических систем. Обеспечивает надежное соединение и позволяет избежать протечек и поломок в месте соединения труб. Температура до 175°С Давление1,6 МПа ДУ 20 мм Резьба внутренняя. | шт. | 5 |
| 42 | Муфта Ø32 мм | Муфта чугунная оцинкованная используется в трубопроводных системах для соединения двух элементов системах отопления, труб, трубопроводов водоснабжения (горячего и холодного), сантехнических систем. Обеспечивает надежное соединение и позволяет избежать протечек и поломок в месте соединения труб. Температура до 175°С Давление 1,6 МПа Ду 32 мм Резьба внутренняя. | шт. | 9 |
| 43 | Муфта Ø25 мм | Муфта чугунная оцинкованная используется в трубопроводных системах для соединения двух элементов системах отопления, труб, трубопроводов водоснабжения (горячего и холодного), сантехнических систем. Обеспечивает надежное соединение и позволяет избежать протечек и поломок в месте соединения труб. Температура до 175 °С Давление1,6 МПа ДУ 25 мм Резьба внутренняя. | шт. | 2 |
| 44 | Кран трёхходовой для манометра | Краны муфтовые под манометр предназначены для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды, на манометры и осуществляющие "разгрузку" манометров. Краны предназначены для работы на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, неагрессивных к меди и ее сплавам. Среда - вода Присоединение к трубопроводу - муфтовое Материал корпуса – латунь Привод – рукоятка Давление условное PN, МПа (кгс/см²) – 1,6 (16) | шт. | 3 |
| 45 | Фитинги для металлопластиковых труб (труба Ø15мм) | Соединитель для металлопластиковых труб наружным диам.16 мм Материал - латунь Тип присоединения - резьбовое Рабочая среда - вода Покрытие - никель Диаметр резьбы входного отверстия 1/2"Н Цвет - белый | шт. | 4 |
| 46 | Металлопластиковая труба Ø15 мм | Металлопластиковая труба используется в системах водоснабжения (CXB, СГВ), в системах отопления. Сечение трубы - круглое Наружный диаметр 16.0 (мм) Внутренний диаметр 12.0 (мм) Толщина стенки трубы 2.0 (мм) Цвет - белый | м | 1 |
| 47 | Труба ПП Ø20 мм армированная для горячего водоснабжения | Труба полипропиленовая армированная алюминием d=20 мм (PN 20) Трубы с фольгированной обмоткой (трубы PPRC с алюминиевой фольгой) предназначены для устройства внутренних систем горячего водоснабжения, систем отопления. Диаметр: 20 мм Рабочая темп. использования: 90 °С Рабочее давление:10 атм Тип соединения: сварка Материал алюминий/полипропилен Армирование алюминиевый слой Толщина алюминиевого слоя 0.15 мм Наружный диаметр, 22.3 мм Толщина стенки трубы 4.55 мм цвет – белый | м | 11 |
| 48 | Набор прокладок резиновых №5 | Набор прокладок резиновых в составе: 1.Прокладка установки смесителя к трубам диам. 24 мм х 16 мм. -2шт.; 2.Кольцо вентильной головки с керамическими шайбами - 2шт.; 3.Кольцо вентильной головки смесителя диам.15мм х 8 мм. -2шт.; 4.Прокладка с перемычкой смесителя типа «Ёлочка» - 1шт.; 5.Кольцо переключателя душа смесителя диам. 18 х 12 мм. -1шт.; 6.Кольцо вентильной головки смесителя диам.12 х 7 мм. -1шт.; 7.Кольцо трубки излива отечественного и импортного смесителя диам.16.5 мм х 11.5 мм. -2шт.; 8.Прокладка вентиля ДУ-15 - 2шт.; 9.Клапанная прокладка смесителя диам. 15 мм - 1шт.; 10.Прокладка вентиля ДУ-20 -2шт.; 11.Прокладка гибкого шланга смесителя диам.20мм х 8 х 3мм - 2шт.; 12.Клапанная прокладка кран-букса отечественного смесителя -2шт.; 13.Клапанная прокладка импортного смесителя - 1шт.; 14.Клапанная прокладка импортного смесителя -1шт., - Всего 22 изделия | комплект | 10 |
| 49 | Набор прокладок резиновых для вентилей №6 | Набор прокладок резиновых в составе: - Прокладка для вентиля 15мм -2шт.; - Прокладка для вентиля 20мм -2шт.; - Прокладка для вентиля 25мм - 2шт.; - Прокладка для вентиля 32мм - 1шт.; - Кольцо сальниковой камеры вентиля - 5шт. – Всего 12 изделий | комплект | 5 |
| 50 | Набор прокладок резиновых №8 | Набор прокладок резиновых в составе: - Прокладка установки смесителя к трубам Ø24×Ø16×3мм -3шт.; - Прокладка гибкой подводки Ду-15 -4шт.; - Прокладка гибкого шланга смесителя -3шт; - Прокладка вентиля Ду-20 -2шт.; - Прокладка вентиля Ду-15 -3шт.; - Клапанная прокладка импортного смесителя Ø13×Ø3×6мм -2шт.; - Прокладка флажкового переключателя смесителя -1шт.; - Клапанная прокладки импортного смесителя Ø14×Ø3×5мм -2шт.; - Клапанная прокладка импортного смесителя сферическая Ø14×Ø3×3,5мм -1шт.; - Клапанная прокладка импортного смесителя Ø14×Ø2×4мм -2шт.; - Клапанная прокладки импортного смесителя Ø15×Ø4×5мм - 1шт.; - Клапанная прокладка импортного смесителя Ø14×Ø4×4мм - 1шт.; - Клапанная прокладка смесителя Ø12×Ø2×3мм -2шт.; - Клапанная прокладка кран-букса –4шт.; - Заготовка для ремонта клапанов смесителя - 4шт. – Всего 35 изделий | комплект | 4 |
| 51 | Герметик силиконовый | Герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях и т.д. Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения. Содержит антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, эмалированным покрытиям. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Водостоек. Эластичен. Туба 280 мл | шт. | 4 |
| 52 | Круг отрезной по металлу | Используется для нарезки и монтажа металлических изделий. Представляет собой абразивное полотно с бакелитовой сеткой. Абразив состоит из материалов высокой твердости. Назначение: по металлу Для инструмента: угловые шлифмашины Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22.23 мм Толщина диска: 1,2 мм Форма диска: прямая Максимальная скорость вращения: не более 12250 об/мин | шт. | 4 |
| 53 | Труба ПНД Ø110 мм канализационная длина1500 мм | Трубы канализационные из полиэтилена низкого давления наружным диаметром 110 мм длина1500 мм используется для изготовления канализационных магистралей в зданиях | шт. | 1 |
| 54 | Муфта соединительная ПНД 110 мм | Муфта соединительная используется для соединения отрезков трубы ПНД 110 мм в единую трубу | шт. | 1 |
| 55 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø110 мм | Резиновая кольцевая манжета предназначена для герметизации соединения участков труб ПНД 110 мм с помощью муфты соединительной | шт. | 10 |
| 56 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø 50 мм | Резиновая кольцевая манжета предназначена для герметизации соединения участков труб ПНД 50 мм с помощью муфты соединительной | шт. | 10 |

Примечание:

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться.

Примечание:

Перечисленные в таблице показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наряду с информацией, указанной в п. а) части 1 настоящей документации  в соответствии с п.п.б) п.1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие иной информации, предусмотренной п. а) части 1 настоящей документации, в т.ч. информации о наименовании страны происхождения товара, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

1.Общие требования к Товару:

Поставляемый товар должен быть серийно выпускаемым и новым, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией  и материалами при штатном использовании.

Безопасность и качество поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным  нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и подтверждаться документально в момент передачи товара, если такое требование установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар при поставке должен сопровождаться сертификатом соответствия системы сертификации на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) на русском языке.

На всех экземплярах товара не должно быть повреждений, царапин, следов вскрытия упаковки, или каких-либо признаков того, что товар уже был в употреблении. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

Товар не должен иметь дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

2. Требования к упаковке, маркировке товара  и к документам на  товар:

Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений. На упаковке товара должна быть нанесена следующая информация: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя (при  наличии); информация о технических характеристиках; серийный номер (при  наличии); дату выпуска (при  наличии); страна изготовления. Упаковка товара должна иметь информацию о его виде и количестве. Информация о товаре, указанная на упаковке и на самом товаре должна совпадать. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

3. Требования к отгрузке товара:

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Требования к гарантийному сроку товара

Гарантия качества товара предоставляется Поставщиком. Гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку (ресурсу), установленному заводом-изготовителем. При не установлении заводом-изготовителем гарантийного срока (ресурса) на товар гарантии качества товара предоставляются Поставщиком на срок 6 месяцев. В случае, если Поставщиком установлен более длительный гарантийный срок на товар такой срок указывается в сопроводительной документации на товар.

Гарантийный срок исчисляется со дня получения товара Заказчиком.

Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ

на приобретение сантехнических материалов и комплектующих для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

г. Ульяновск  	                                                                                   « ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____, действующего  на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,  в лице  ____________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны,  на основании протокола ______ № _______ от __________ заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить сантехнические материалы и комплектующие для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  (далее -  товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта. Порядок и сроки расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается).

2.2. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически приобретенный и поставленный товар на основании счета и (или) счета-фактуры и товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 10 банковских дней со дня  представления  надлежащим образом оформленных указанных документов,  а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

2.4. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, разгрузку товара по месту поставки.

2.5. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения.

2.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Место, сроки  и условия поставки  товара

3.1. Место поставки товара: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

3.2. Срок поставки товара:

начало - со следующего дня после заключения государственного контракта,

окончание - не позднее 15.09.2015.

Поставка товара осуществляется в течение указанного срока одной партией.

3.3. Поставка товара выполняется Поставщиком с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское) в рабочие дни Заказчика. Время поставки согласовывается с Заказчиком.

3.4. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.5. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.  Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

4.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены оформленных ненадлежащим образом, платежных документов, подтверждающих поставку товара.

4.1.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных после приемки товара.

4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.3.Обеспечивать своевременную приемку товара в соответствии с  условиями настоящего контракта.

- Права и обязанности Поставщика

  - Поставщик вправе:

    - Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта.

  - Поставщик обязан:

    - Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику платежные и иные документы, предусмотренные настоящим контрактом.

    - При выявлении недостатков (дефектов) товара безвозмездно своими силами и средствами осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Передать товар свободным от прав третьих лиц.

    - Обеспечить качество и безопасность Товара, соответствующие требованиям действующих норм, технических регламентов, иным установленным требованиям к данному виду Товара, техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту)

5.2.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.

6. Порядок приемки и сроки осуществления приемки товара

6.1. Принятие товара осуществляется Заказчиком на соответствие  его  количества и качества требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту, в течение 2 рабочих дней со дня доставки товара.

6.2. В случае соответствия товара  по количеству и качеству, установленным требованиям Заказчик подписывает товарную накладную, представленную Поставщиком.

6.3. В случае  несоответствия количества и  качества  поставленного  товара  установленным требованиям,  Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара в течение 1 рабочего дня со дня их выявления. В течение 1 рабочего дня после получения такого уведомления от Заказчика Поставщик направляет своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, требований Заказчика с указанием срока для их выполнения. В  случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, своих требований с указанием срока для их выполнения, и направляет данный акт Поставщику для выполнения требований Заказчика.  Поставщик обязан  произвести  необходимые действия по устранению несоответствий и недостатков товара  без дополнительной оплаты.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного разделом 2 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товара; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из Сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон №44-ФЗ), в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4.Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки взаимных расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки взаимных расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки взаимных  расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение его адресатом. В таком случае подписание акта сверки взаимных расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки взаимных расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

10.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  4877,24 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона  № 44-ФЗ ).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

–отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии,

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

-  права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

-   права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

-  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 15.10.2015.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, после поставки товара по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Поставщика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Поставщик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту.

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Гарантия качества товара предоставляется Поставщиком. Гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку (ресурсу), установленному заводом-изготовителем. При не установлении заводом-изготовителем гарантийного срока (ресурса) на товар гарантии качества товара предоставляются Поставщиком на срок 6 месяцев. В случае, если Поставщиком установлен более длительный гарантийный срок на товар такой срок указывается в сопроводительной документации на товар.

Гарантийный срок исчисляется со дня получения товара Заказчиком.

Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 с учетом части 10 статьи 112 Федерального  закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и  действует  до даты надлежащего выполнения Сторонами всех  обязательств по настоящему Контракту.

14. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Поставщик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» ___________ 2015 г.

№ ___________

Спецификация

| №№ п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Унитаз компакт в сборе с бачком |  | комплект | 2 |  |  |
| 2 | Крышка для унитаза универсальная |  | шт. | 5 |  |  |
| 3 | Арматура бачка подводка снизу |  | шт. | 14 |  |  |
| 4 | Арматура бачка подводка сбоку |  | шт. | 17 |  |  |
| 5 | Гофра к унитазу |  | шт. | 11 |  |  |
| 6 | Сифон для умывальника |  | шт. | 5 |  |  |
| 7 | Гибкая подводка 40 см |  | шт. | 10 |  |  |
| 8 | Гибкая подводка 30 см |  | шт. | 10 |  |  |
| 9 | Гибкая подводка 40 см |  | шт. | 31 |  |  |
| 10 | Гибкая подводка 80 см |  | шт. | 35 |  |  |
| 11 | Гибкая подводка 100 см |  | шт. | 7 |  |  |
| 12 | Кран шаровый Ø15 мм |  | шт. | 26 |  |  |
| 13 | Кран шаровый Ø20 мм |  | шт. | 13 |  |  |
| 14 | Кран шаровый Ø25 мм |  | шт. | 11 |  |  |
| 15 | Кран вентиль Ø15мм |  | шт. | 6 |  |  |
| 16 | Кран Маевского М10 |  | шт. | 3 |  |  |
| 17 | Кран Маевского Ду15 мм |  | шт. | 3 |  |  |
| 18 | Кран смеситель однорычажный для мойки |  | шт. | 9 |  |  |
| 19 | Кран ПП Ø20 мм |  | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Муфта ПП Ø20х20 мм |  | шт. | 7 |  |  |
| 21 | Муфта ПП Ø25х25 мм |  | шт. | 5 |  |  |
| 22 | Муфта ПП Ø32х32 мм |  | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Переход ПП Ø32х20мм |  | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Переход ПП Ø25х20 мм |  | шт. | 3 |  |  |
| 25 | Тройник ПП Ø20 мм |  | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Уголок ПП Ø20 мм |  | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Клапан обратный Ø15 мм |  | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Лента ФУМ (катушка) |  | шт. | 20 |  |  |
| 29 | Лён сантехнический |  | кг | 0,5 |  |  |
| 30 | Ниппель Ø15х15мм |  | шт. | 57 |  |  |
| 31 | Ниппель Ø20х15мм |  | шт. | 4 |  |  |
| 32 | Резьба Ø15 мм |  | шт. | 13 |  |  |
| 33 | Резьба Ø20 мм |  | шт. | 5 |  |  |
| 34 | Резьба Ø25 мм |  | шт. | 9 |  |  |
| 35 | Бочонок Ø15 мм |  | шт. | 11 |  |  |
| 36 | Бочонок Ø20 мм |  | шт. | 10 |  |  |
| 37 | Сгон Ø15 мм |  | шт. | 11 |  |  |
| 38 | Сгон Ø20 мм |  | шт. | 10 |  |  |
| 39 | Сгон Ø25 мм |  | шт. | 8 |  |  |
| 40 | Муфта Ø15 мм |  | шт. | 6 |  |  |
| 41 | Муфта Ø20 мм |  | шт. | 5 |  |  |
| 42 | Муфта Ø32 мм |  | шт. | 9 |  |  |
| 43 | Муфта Ø25 мм |  | шт. | 2 |  |  |
| 44 | Кран трёхходовой для манометра |  | шт. | 3 |  |  |
| 45 | Фитинги для металлопластиковых труб (труба Ø15мм) |  | шт. | 4 |  |  |
| 46 | Металлопластиковая труба Ø15 мм |  | м | 1 |  |  |
| 47 | Труба ПП Ø20 мм армированная для горячего водоснабжения |  | м | 11 |  |  |
| 48 | Набор прокладок резиновых №5 |  | комплект | 10 |  |  |
| 49 | Набор прокладок резиновых для вентилей №6 |  | комплект | 5 |  |  |
| 50 | Набор прокладок резиновых №8 |  | комплект | 4 |  |  |
| 51 | Герметик силиконовый |  | шт. | 4 |  |  |
| 52 | Круг отрезной по металлу |  | шт. | 4 |  |  |
| 53 | Труба ПНД Ø110 мм канализационная длина1500 мм |  | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Муфта соединительная ПНД 110 мм |  | шт. | 1 |  |  |
| 55 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø110 мм |  | шт. | 10 |  |  |
| 56 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø 50 мм |  | шт. | 10 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |
| Всего к оплате |  |  |  |  |  |  |

Требования:

1.Общие требования к Товару:

Товар  серийно выпускаемый,  новый, не имеет дефектов, связанных с конструкцией  и материалами при штатном использовании.

Безопасность и качество поставляемого товара соответствуют ГОСТам, ТУ и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и подтверждается документально в момент передачи товара, если такое требование установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар сопровождается сертификатом соответствия системы сертификации на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) на русском языке.

На всех экземплярах товара нет повреждений, царапин, следов вскрытия упаковки, или каких-либо признаков того, что товар уже был в употреблении. Товар  обеспечивает безопасность его использования.

Товар не имеет дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

2. Требования к упаковке, маркировке товара  и к документам на  товар:

Товар поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений. На упаковке товара нанесена следующая информация: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя (при  наличии); информация о технических характеристиках; серийный номер (при  наличии); дату выпуска (при  наличии); страна изготовления. Упаковка товара имеет информацию о его виде и количестве. Информация о товаре, указанная на упаковке и на самом товаре совпадает. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки исключают возможность механических повреждений товара.

Спецификация поставляемого  товара заполняется заказчиком с учетом предложения о цене государственного контракта победителя аукциона в электронной форме.

Заказчик рассчитывает процент снижения начальной (максимальной) цены контракта путем выполнения арифметического расчета процента, на который снижена начальная (максимальная) цена контракта в поданном участником аукциона в электронной форме предложении (далее – процент снижения) с использованием следующей расчетной формулы:

ПС=(НМЦ−ЦП)НМЦ⋅100%,					(1)

где:

ПС – процент снижения, %,

ЦП – стоимость ценового предложения, поданного участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по итогам торгов,  руб.,

НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта, указанная заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме, руб.

Далее, по каждой из позиций товаров, единичные цены которых необходимо отразить в государственном контракте, предполагается определять соответствующие итоговые единичные цены путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной цены товара в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием следующей расчетной формулы:

ЕЦ=ЕНМЦ⋅(100%−ПС), 				(2)

где:

ЕЦ – итоговая единичная цена товара, подлежащая включению в государственный контракт, руб.,

ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена товара,  определенная государственным заказчиком в извещении о проведенном аукциона в электронной форме, руб.,

ПС – процент снижения, рассчитанный государственным заказчиком по формуле (1), %.

В случае получения дробных итоговых единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения не превышения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, осуществляется округление полученных расчетных итоговых единичных цен на товары до 2 знаков после запятой.

ЧАСТЬ V

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на   приобретение сантехнических материалов и комплектующих для ремонта систем канализации и водоснабжения в зданиях Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Организация 1 комм. предл. от 15.07.015 № 14 | Организация 2 комм. предл. от 17.07.2015 № 6 | Организация 3 комм. предл. от 15.07.2015 г. № 14 | Средняя цена за ед. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффици-ент вариации % (не более 33) | НМЦК руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз компакт в сборе с бачком | комплект | 2 | 4 000,00 | 4 250,00 | 4 100,00 | 4 116,67 | 125,83 | 3,06 | 8 233,34 |
| 2 | Крышка для унитаза универсальная | шт. | 5 | 385,00 | 395,00 | 466,10 | 415,37 | 44,22 | 10,65 | 2 076,85 |
| 3 | Арматура бачка подводка снизу | шт. | 14 | 450,00 | 475,00 | 560,50 | 495,17 | 57,94 | 11,70 | 6 932,38 |
| 4 | Арматура бачка подводка сбоку | шт. | 17 | 450,00 | 475,00 | 560,50 | 495,17 | 57,94 | 11,70 | 8 417,89 |
| 5 | Гофра к унитазу | шт. | 11 | 250,00 | 265,00 | 312,70 | 275,90 | 32,74 | 11,87 | 3 034,90 |
| 6 | Сифон для умывальника | шт. | 5 | 250,00 | 225,00 | 265,50 | 246,83 | 20,43 | 8,28 | 1 234,15 |
| 7 | Гибкая подводка 40см | шт. | 10 | 145,00 | 150,00 | 177,00 | 157,33 | 17,21 | 10,94 | 1 573,30 |
| 8 | Гибкая подводка 30см | шт. | 10 | 145,00 | 150,00 | 177,00 | 157,33 | 17,21 | 10,94 | 1 573,30 |
| 9 | Гибкая подводка 40см | шт. | 31 | 124,00 | 150,00 | 177,00 | 150,33 | 26,50 | 17,63 | 4 660,23 |
| 10 | Гибкая подводка 80см | шт. | 35 | 158,00 | 175,00 | 206,50 | 179,83 | 24,61 | 13,68 | 6 294,05 |
| 11 | Гибкая подводка 100см | шт. | 7 | 176,00 | 200,00 | 236,00 | 204,00 | 30,20 | 14,80 | 1 428,00 |
| 12 | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 26 | 162,00 | 160,00 | 188,80 | 170,27 | 16,08 | 9,44 | 4 427,02 |
| 13 | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 13 | 240,00 | 250,00 | 295,00 | 261,67 | 29,30 | 11,20 | 3 401,71 |
| 14 | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 11 | 450,00 | 450,00 | 531,00 | 477,00 | 46,77 | 9,80 | 5 247,00 |
| 15 | Кран вентиль Ø15мм | шт. | 6 | 235,00 | 210,00 | 247,80 | 230,93 | 19,23 | 8,33 | 1 385,58 |
| 16 | Кран Маевского М10 | шт. | 3 | 68,00 | 65,00 | 76,70 | 69,90 | 6,08 | 8,69 | 209,70 |
| 17 | Кран Маевского Ду 15мм | шт. | 3 | 69,00 | 65,00 | 76,70 | 70,23 | 5,95 | 8,47 | 210,69 |
| 18 | Кран смеситель однорычажный для мойки | шт. | 9 | 2 200,00 | 2 150,00 | 2 537,00 | 2 295,67 | 210,49 | 9,17 | 20 661,03 |
| 19 | Кран ПП Ø20мм | шт. | 4 | 230,00 | 210,00 | 247,80 | 229,27 | 18,91 | 8,25 | 917,08 |
| 20 | Муфта ПП Ø20хØ20мм | шт. | 7 | 9,00 | 10,00 | 11,80 | 10,27 | 1,42 | 13,82 | 71,89 |
| 21 | Муфта ПП Ø25хØ25мм | шт. | 5 | 16,00 | 15,00 | 17,70 | 16,23 | 1,37 | 8,41 | 81,15 |
| 22 | Муфта ПП Ø32хØ32мм | шт. | 4 | 25,00 | 25,00 | 29,50 | 26,50 | 2,60 | 9,80 | 106,00 |
| 23 | Переход ПП Ø32хØ20мм | шт. | 3 | 24,00 | 24,00 | 28,32 | 25,44 | 2,49 | 9,80 | 76,32 |
| 24 | Переход ПП Ø25хØ20мм | шт. | 3 | 22,00 | 23,00 | 27,14 | 24,05 | 2,73 | 11,33 | 72,15 |
| 25 | Тройник ПП Ø20мм | шт. | 2 | 25,00 | 25,00 | 29,50 | 26,50 | 2,60 | 9,80 | 53,00 |
| 26 | Уголок ПП Ø20мм | шт. | 3 | 24,00 | 25,00 | 29,50 | 26,17 | 2,93 | 11,20 | 78,51 |
| 27 | Клапан обратный Ø15мм | шт. | 2 | 250,00 | 263,00 | 310,34 | 274,45 | 31,76 | 11,57 | 548,90 |
| 28 | Лента ФУМ | катушка | 20 | 78,00 | 75,00 | 88,50 | 80,50 | 7,09 | 8,81 | 1 610,00 |
| 29 | Лён сантехнический | кг | 0,5 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 327,50 | 1 192,50 | 116,91 | 9,80 | 596,25 |
| 30 | Ниппель Ø15хØ15мм | шт. | 57 | 75,00 | 74,00 | 87,32 | 78,77 | 7,42 | 9,42 | 4 489,89 |
| 31 | Ниппель Ø20хØ15мм | шт. | 4 | 90,00 | 85,00 | 100,30 | 91,77 | 7,80 | 8,50 | 367,08 |
| 32 | резьба Ø15мм | шт. | 13 | 14,00 | 14,00 | 16,52 | 14,84 | 1,45 | 9,80 | 192,92 |
| 33 | резьба Ø20мм | шт. | 5 | 18,00 | 15,00 | 17,70 | 16,90 | 1,65 | 9,78 | 84,50 |
| 34 | резьба Ø25мм | шт. | 9 | 19,00 | 18,00 | 21,24 | 19,41 | 1,66 | 8,55 | 174,69 |
| 35 | Бочонок Ø15мм | шт. | 11 | 15,00 | 15,00 | 17,70 | 15,90 | 1,56 | 9,80 | 174,90 |
| 36 | Бочонок Ø20мм | шт. | 10 | 19,00 | 20,00 | 23,60 | 20,87 | 2,42 | 11,59 | 208,70 |
| 37 | Сгон Ø15мм | шт. | 11 | 22,00 | 23,00 | 27,14 | 24,05 | 2,73 | 11,33 | 264,55 |
| 38 | Сгон Ø20мм | шт. | 10 | 25,00 | 25,00 | 29,50 | 26,50 | 2,60 | 9,80 | 265,00 |
| 39 | Сгон Ø25мм | шт. | 8 | 32,00 | 33,00 | 38,94 | 34,65 | 3,75 | 10,83 | 277,20 |
| 40 | Муфта Ø15мм | шт. | 6 | 25,00 | 25,00 | 29,50 | 26,50 | 2,60 | 9,80 | 159,00 |
| 41 | Муфта Ø20мм | шт. | 5 | 33,00 | 33,00 | 38,94 | 34,98 | 3,43 | 9,80 | 174,90 |
| 42 | Муфта Ø32мм | шт. | 9 | 35,00 | 35,00 | 41,30 | 37,10 | 3,64 | 9,80 | 333,90 |
| 43 | Муфта Ø25мм | шт. | 2 | 36,00 | 34,00 | 40,12 | 36,71 | 3,12 | 8,50 | 73,42 |
| 44 | Кран трёхходовой для манометра | шт. | 3 | 205,00 | 200,00 | 236,00 | 213,67 | 19,50 | 9,13 | 641,01 |
| 45 | Фитинги для металлопластиковых труб Ø15мм | шт. | 4 | 88,00 | 100,00 | 118,00 | 102,00 | 15,10 | 14,80 | 408,00 |
| 46 | Металлопластиковая труба Ø15мм | м | 1 | 85,00 | 75,00 | 88,50 | 82,83 | 7,01 | 8,46 | 82,83 |
| 47 | Труба ПП Ø20мм армированная для горячего водоснабжения | м | 11 | 78,00 | 90,00 | 106,20 | 91,40 | 14,15 | 15,48 | 1 005,40 |
| 48 | Набор прокладок резиновых №5 | комплект | 10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 49 | Набор прокладок резиновых для вентилей №6 | комплект | 5 | 52,00 | 55,50 | 65,49 | 57,66 | 7,00 | 12,14 | 288,30 |
| 50 | Набор прокладок резиновых №8 | комплект | 4 | 59,00 | 60,00 | 70,80 | 63,27 | 6,54 | 10,34 | 253,08 |
| 51 | Герметик силиконовый | шт. | 4 | 258,00 | 260,00 | 306,80 | 274,93 | 27,62 | 10,04 | 1 099,72 |
| 52 | Круг отрезной по металлу Ø125мм | шт. | 4 | 20,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 2,00 | 10,00 | 80,00 |
| 53 | Труба ПНД Ø110мм канализационная 1500мм | шт. | 1 | 310,00 | 300,00 | 354,00 | 321,33 | 28,73 | 8,94 | 321,33 |
| 54 | Муфта соединительная ПНД Ø110мм | шт. | 1 | 88,00 | 80,00 | 94,40 | 87,47 | 7,21 | 8,25 | 87,47 |
| 55 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø110мм | шт. | 10 | 12,00 | 10,00 | 11,80 | 11,27 | 1,10 | 9,77 | 112,70 |
| 56 | Манжета резиновая уплотнительная для соединения труб ПНД Ø50мм | шт. | 10 | 20,00 | 20,00 | 23,60 | 21,20 | 2,08 | 9,80 | 212,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97544,86 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3-х организаций, поставляющие идентичные товары

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;