ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ И.о.руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ____________ С.Г.Матвеева «10» августа 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2015/ ЭА-55

Наименование объекта закупки:

Приобретение  напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом  с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Ульяновск, 2015

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 4 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 6 |
| Часть III. Техническое задание | 16 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 19 |
| Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 30 |

ЧАСТЬ  I

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а)  - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе,

- указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование страны происхождения товара предлагаемого для поставки товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

4) декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ЧАСТЬ  II

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактной службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Дьяченко Роман Михайлович Сведения о контрактной службе: Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области». |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области Описание объекта закупки, в т.ч. количество поставляемого товара, требования к качественным и техническим характеристикам товара и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Место поставки товара: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. Срок поставки товара: начало - со следующего дня после заключения государственного контракта, окончание - не позднее 11.09.2015. |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 295000,00 руб. Используемый метод обоснования цены - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений полученных в результате изучения рынка от 3 –х организаций, поставляющих идентичные товары (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 18.08.2015. 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 19.08.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 24.08.2015 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 2950,00 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта и составляет в сумме 14750,00 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии, платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока), документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. Не допускается включение в условия банковской гарантии: - требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 11.10.2015. В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» Отделение Ульяновск г. Ульяновск Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения контракта на приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (аукцион №2015/ЭА- 55) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой участник аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 10.08.2015. Окончание срока предоставления разъяснений 17.08.2015. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч.: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | На основании статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям определяется в соответствии ч.2 ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ. |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник аукциона декларирует в заявке на участие в аукционе принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки. Количество и ассортимент  поставляемого товара,  требования  к качественным и техническим характеристикам товара  и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемого товара,  установленным  Заказчиком требованиям

Приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой  для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в количестве 2-х единиц с целью  обеспечения необходимого температурного режима работы серверного оборудования ППО АСФК, СУФД, СУФД-Портал, СУЭ.

| Напольно-потолочный кондиционер | Холодопроизводительность, кВт | Не более 16,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Теплопроизводительность, кВт | Не более 18,2 |
|  | Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 380-50-3 |
|  | Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-50-3 |
|  | Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | Не менее 2000 |
|  | Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | Не более 47 |
|  | Охлаждение, (In) А | Не более 10,5 |
|  | Охлаждение, (Pn) кВт | Не более 6,4 |
|  | Нагрев, (In) А | Не более 10.5 |
|  | Нагрев (Pn), кВт | Не более 6.86 |
|  | Класс энергоэффективности | Не ниже класса D* |
|  | Хладагент. Тип | R410A |
|  | Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | Не более1670*240*680 |
|  | Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | Не более 900*1167*340 |
|  | Вес Нетто (ВБ), кг | Не более 39 |
|  | Вес Нетто (НБ), кг | Не более 106 |
|  | Вес Брутто (ВБ), кг | Не более 45 |
|  | Вес Брутто (НБ), кг | Не более 111 |
|  | Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | Не более12,7(1/2") |
|  | Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | Не более 19(3/4") |
|  | Максимальная длина труб, м | Не менее 50 |
|  | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Не менее 25 |
|  | Наличие зимнего комплекта до -25С | Да |

Примечание:

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться.

-*  класс энергоэффективности предлагаемого товара должен быть указан конкретно.

Примечание:

Перечисленные в таблице показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наряду с информацией, указанной в п. а) части 1 настоящей документации  в соответствии с п.п.б) п.1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие иной информации, предусмотренной п. а) части 1 настоящей документации, в т.ч. информации о наименовании страны происхождения товара, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

1.Общие требования к Товару:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды. Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

2. Установка товара:

Проведение работ по установке товара предусматривает прокладку всех необходимых коммуникаций, в том числе электрических и включает:

- Прокладка трассы необходимой длины (медная труба, теплоизоляция, дренажный шланг, кабель соединительный межблочный).

- Монтаж (демонтаж) наружного и внешнего блока в местах, указанных Заказчиком (монтажные кронштейны должны иметь достаточный запас нагрузки).

- Монтаж трассы внутри помещения в декоративный пластиковый короб с использованием необходимых изоляционных материалов.

- Подключение к распределительному щиту (ЩЭС) с использованием кабель-каналов, гофр из самозатухающего материала (сечение электрического кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм).

- Сверление отверстий необходимого диаметра в строительных конструкциях (все отверстия после монтажа изделий и ввода в эксплуатацию должны быть запенены, зашпаклеваны и выкрашены в цвет стен).

- Проведение пуско-наладочных работ, в ходе которых проверить все функции товара на исправность работы.

Поставщик должен предоставить технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке.

При установке товара необходимо руководствоваться требованиям, установленными действующим законодательством:

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 03-05-2006-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 04-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-СНиП 02-02-2004-548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ПУЭ 06-10-1999 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

3. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию, зафиксированного датой товарной накладной. Гарантия на работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной.

4. Порядок поставки товара:

Погрузка, доставка, разгрузка, а также установка (монтаж) товара осуществляется Поставщиком самостоятельно своими силами с использованием соответствующей техники (транспорта), материалов и с соблюдением всех требований и норм безопасности. При возникновении потребности в процессе установки товара, в дополнительных расходных материалах, Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает их наличие.

Приемка товара по количеству и соответствию условиям настоящего Технического задания, осуществляется Заказчиком по адресу: - г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 путем подписания товарной накладной. Вместе с товаром, Поставщиком передаются следующие документы: инструкция на русском языке, документ, подтверждающий гарантийные обязательства и иные необходимые документы.

Поставка и установка товара выполняется Поставщиком с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское) (пятница с 8-00 ч. до 16-00 ч.)  в рабочие дни Заказчика. Время поставки согласовывается с Заказчиком.

Поставщик поставляет товар по адресу Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, установка товара осуществляются силами Поставщика или третьими лицами  за счет Поставщика.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ

на приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой  для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

г. Ульяновск  	                                                                                   « ___ » _________ 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____, действующего  на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,  в лице  ____________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны,  на основании протокола ______ № _______ от __________ заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить напольно-потолочные кондиционеры с зимним комплектом с установкой, а Заказчик принять и оплатить напольно-потолочные кондиционеры с зимним комплектом с установкой для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее -  товар), наименование, цена, количество которого указаны в Спецификации (Приложение №1), комплектность, технические и качественные характеристики которого указаны в Техническом задании (Приложении №2), являющихся неотъемлемыми  частями настоящего контракта.

2. Цена контракта. Порядок и сроки расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается).

2.2. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

2.3.Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически приобретенный и поставленный товар на основании счета и (или) счета-фактуры и товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 10 банковских дней со дня  представления  надлежащим образом оформленных указанных документов,  а при наличии Претензии по оформлению документов – после удовлетворения таковой.

2.4. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, разгрузку товара по месту поставки, установку, проведение пуско-наладочных работ.

2.5. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения.

2.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Место, сроки  и условия поставки  товара

3.1. Место поставки и установки товара: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

3.2. Срок поставки и установки товара:

начало - со следующего дня после заключения государственного контракта,

окончание - не позднее 11.09.2015.

Поставка товара осуществляется в течение указанного срока одной партией.

3.3. Поставка и установка товара выполняется Поставщиком с 8-00 ч. до 17-00 ч. (время московское) в рабочие дни Заказчика. Время поставки и установки согласовывается с Заказчиком.

3.4. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.5. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.  Требовать от Поставщика надлежащей поставки и установки товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

4.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены оформленных ненадлежащим образом, платежных документов, подтверждающих поставку и установку  товара.

4.1.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных после приемки товара.

4.2.2.Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.3.Обеспечивать своевременную приемку товара в соответствии с  условиями настоящего контракта.

- Права и обязанности Поставщика

  - Поставщик вправе:

    - Требовать своевременной оплаты поставленного и установленного товара в соответствии с условиями контракта.

  - Поставщик обязан:

    - Своевременно и надлежащим образом поставить,  установить товар и представить Заказчику платежные и иные документы, предусмотренные настоящим контрактом.

    - При выявлении недостатков (дефектов) товара безвозмездно своими силами и средствами осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Передать товар свободным от прав третьих лиц.

    - Обеспечить качество и безопасность Товара, соответствующие требованиям действующих норм, технических регламентов, иным установленным требованиям к данному виду Товара, техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту)

5.2.5.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.

6. Порядок приемки и сроки осуществления приемки товара

6.1. Принятие товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня доставки и установки товара.

6.2. В случае соответствия товара  по количеству и качеству, установленным требованиям настоящего контракта Заказчик подписывает товарную накладную, представленную  Поставщиком.

6.3. В случае несоответствия количества и качества поставленного и установленного товара установленным требованиям, Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара в течение 1 рабочего дня со дня их выявления. В течение 1 рабочего дня после получения такого уведомления от Заказчика Поставщик направляет своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, требований Заказчика с указанием срока для их выполнения. В случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт с перечнем выявленных несоответствий и недостатков товара, своих требований с указанием срока для их выполнения, и направляет данный акт Поставщику для выполнения требований Заказчика.  Поставщик обязан произвести необходимые действия по устранению несоответствий и недостатков без дополнительной оплаты.

6.4. Поставщик в соответствии с условиями настоящего контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного и установленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного и установленного  Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5%  цены  контракта, что составляет ________ руб.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Заказчик вправе взыскать неустойку с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного разделом 2 настоящего контракта. В таком случае  в документе, в соответствии с которым должен осуществляться такой платеж, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за вычетом суммы неустойки.

Заказчик вправе взыскать неустойку путем удержания суммы неустойки из суммы внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств либо путем направления банку, выдавшему банковскую гарантию, требования об уплате денежной суммы в размере суммы неустойки в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

При этом обязательство Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товара; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены контракта, что составляет _________ руб.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

8.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 8.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 8.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон №44-ФЗ), в т. ч.:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4.Подтверждение  выполнения обязательств по настоящему контракту,  Стороны оформляют в форме акта сверки взаимных расчетов, подписываемого уполномоченными лицами Сторон.

Для проведения сверки взаимных расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки взаимных расчетов по контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки взаимных  расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение его адресатом. В таком случае подписание акта сверки взаимных расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки взаимных расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

10.5. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  14750,00 руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона  № 44-ФЗ ).

Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – также гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

–отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии,

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса),

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока),

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

-  права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

-   права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

-  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Не допускается включение в условия банковской гарантии:

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком: начало - не позднее даты заключения контракта; окончание – не ранее 11.10.2015.

В случае оформления безотзывной банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, обязательно должна быть нумерация страниц.

11.3. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, после поставки товара по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Поставщика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Поставщик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки поставленного товара по контракту.

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

12.1. Гарантийный срок на напольно-потолочные кондиционеры с зимним комплектом, предоставляемые Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом в эксплуатацию, зафиксированного датой товарной накладной. Гарантия на работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 с учетом части 10 статьи 112 Федерального  закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и  действует  до даты надлежащего выполнения Сторонами всех  обязательств по настоящему Контракту.

14. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Поставщик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области ОГРН 1027301177518 Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 Отделение Ульяновск г. Ульяновск л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» ___________ 2015 г.

№ ___________

Спецификация

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольно-потолочный кондиционер с зимним комплектом _____________________________________ (указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) заполняется по заявке участника закупки, с которым заключается государственный контракт) с установкой | шт. | 2 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС 18% |  |  |  |

Спецификация поставляемого  товар заполняется заказчиком с учетом предложения о цене государственного контракта победителя аукциона в электронной форме.

Заказчик рассчитывает процент снижения начальной (максимальной) цены контракта путем выполнения арифметического расчета процента, на который снижена начальная (максимальная) цена контракта в поданном участником аукциона в электронной форме предложении (далее – процент снижения) с использованием следующей расчетной формулы:

ПС=(НМЦ−ЦП)НМЦ⋅100%,					(1)

где:

ПС – процент снижения, %,

ЦП – стоимость ценового предложения, поданного участником аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт по итогам торгов,  руб.,

НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта, указанная заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме, руб.

Далее, по каждой из позиций товаров, единичные цены которых необходимо отразить в государственном контракте, предполагается определять соответствующие итоговые единичные цены путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной цены товара в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием следующей расчетной формулы:

ЕЦ=ЕНМЦ⋅(100%−ПС), 				(2)

где:

ЕЦ – итоговая единичная цена товара, подлежащая включению в государственный контракт, руб.,

ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена товара,  определенная государственным заказчиком в извещении о проведенном аукциона в электронной форме, руб.,

ПС – процент снижения, рассчитанный государственным заказчиком по формуле (1), %.

В случае получения дробных итоговых единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения не превышения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, осуществляется округление полученных расчетных итоговых единичных цен на товары до 2 знаков после запятой.

Приложение  № 2

к государственному контракту

от «___»___________2014

№_______________________

Техническое задание

1. Характеристики товара:

| Холодопроизводительность, кВт | ________кВт |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, кВт | ________кВт |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 380-50-3 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-50-3 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) |  |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | _______ ДБ(A) |
| Охлаждение, (In) А | _______ А |
| Охлаждение, (Pn) кВт | _______кВт |
| Нагрев, (In) А | _______А |
| Нагрев (Pn), кВт | _______кВт |
| Класс энергоэффективности |  |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | _________мм |
| Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | _________мм |
| Вес Нетто (ВБ), кг | _________кг |
| Вес Нетто (НБ), кг | _________кг |
| Вес Брутто (ВБ), кг | _________кг |
| Вес Брутто (НБ), кг | _________кг |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | _________ мм(дюйм) |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | _________ мм(дюйм) |
| Максимальная длина труб, м | _________м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | _________м |
| Наличие зимнего комплекта до -25С | Да |

*заполняется  по заявке участника закупки, с которым заключается государственный контракт

Товар  новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар безопасен  для жизни и здоровья населения и окружающей среды. Товар не имеет внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

2. Установка напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом (далее - кондиционеры):

Проведение работ по установке кондиционеров предусматривает прокладку всех необходимых коммуникаций, в том числе электрических и включает:

- Прокладка трассы необходимой длины (медная труба, теплоизоляция, дренажный шланг, кабель соединительный межблочный).

- Монтаж (демонтаж) наружного и внешнего блока в местах, указанных Заказчиком (монтажные кронштейны должны иметь достаточный запас нагрузки).

- Монтаж трассы внутри помещения в декоративный пластиковый короб с использованием необходимых изоляционных материалов.

- Подключение к распределительному щиту (ЩЭС) с использованием кабель-каналов, гофр из самозатухающего материала (сечение электрического кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм).

- Сверление отверстий необходимого диаметра в строительных конструкциях (все отверстия после монтажа изделий и ввода в эксплуатацию запенены, зашпаклеваны и выкрашены в цвет стен).

- Проведение пуско-наладочных работ, в ходе которых проверены  все функции кондиционеров на исправность работы.

Поставщиком предоставляется технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке.

Установка кондиционеров выполнена в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством:

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 03-05-2006-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 04-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-СНиП 02-02-2004-548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ПУЭ 06-10-1999 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

ЧАСТЬ V

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на   приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой  для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Организация 1 комм.предл. от 05.08.2015 | Организация 2 комм.предл. от 05.08.2015 | Организация 3 комм.предл. от 05.08.2015 | Средняя цена за ед. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации % | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напольно-потолочный кондиционер с зимним комплектом | Шт. | 2 | 145000,00 | 148000,00 | 149500,00 | 147500,00 | 2291,29 | 1,55 | 295000,00 |

Источниками информации о ценах являются коммерческие предложения. Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений, полученных в результате изучения рынка от  3 –х организаций, поставляющие идентичные товары

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, (далее - Методические рекомендации) определен коэффициент вариации  цены по следующей формуле:

,               где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по формуле:

,

где  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете - 3;