### Извещение от  11.08.2015

### о внесении изменений в извещение о проведении аукциона

### в электронной форме (электронного аукциона)

### и документацию об аукционе в электронной форме

2015/ ЭА-55 от 10.08.2015

Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области на основании части 6 статьи 63, части 6 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято решение о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (электронного аукциона) № 2015/ЭА  -55 от 10.08.2015 (далее - извещение)  и  в  документацию об   аукционе   в   электронной   форме   № 2015/ЭА- 55 от 10.08.2015 на приобретение напольно-потолочных кондиционеров с зимним комплектом с установкой  для нужд Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее – документация):

- Таблицу  характеристик напольно-потолочного кондиционера, приведенную в  части III Технического задания документации, изложить в следующей редакции:

| Напольно-потолочный кондиционер | Холодопроизводительность, кВт | Не менее 16,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Теплопроизводительность, кВт | Не менее 18,2 |
|  | Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 380-50-3 |
|  | Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-50-3 |
|  | Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | Не менее 2000 |
|  | Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | Не более 47 |
|  | Охлаждение, (In) А | Не более 10,5 |
|  | Охлаждение, (Pn) кВт | Не более 6,4 |
|  | Нагрев, (In) А | Не более 10.5 |
|  | Нагрев (Pn), кВт | Не более 6.86 |
|  | Класс энергоэффективности | Не ниже класса D* |
|  | Хладагент. Тип | R410A |
|  | Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | Не более1670*240*680 |
|  | Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | Не более 900*1167*340 |
|  | Вес Нетто (ВБ), кг | Не более 39 |
|  | Вес Нетто (НБ), кг | Не более 106 |
|  | Вес Брутто (ВБ), кг | Не более 45 |
|  | Вес Брутто (НБ), кг | Не более 111 |
|  | Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | Не более12,7(1/2") |
|  | Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | Не более 19(3/4") |
|  | Максимальная длина труб, м | Не менее 50 |
|  | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Не менее 25 |
|  | Наличие зимнего комплекта до -25С | Да |

- п.п. 8, 9 извещения изложить в следующей редакции:

«8. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе:

- Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по            20.08.2015  23 час. 59 мин.

Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/

Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:   21.08.2015.»

- В графе 2 части II  «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации заменить:

- - дату срока подачи заявок 18.08.2015  на  20.08.2015;

- дату окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной   форме 19.08.2015 на  21.08.2015;

- дату окончания срока предоставления разъяснений  17.08.2015 на 18.08.2015.

Настоящее извещение подлежит размещению в единой информационной системе (на официальном сайте) в соответствии с частью 6 статьи 63, частью 6 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 12.08.2015.

И.о. руководителя  Управления

Федерального казначейства по

Ульяновской области                    		                    С.Г.Матвеева

Г.А.Галиулина

(8422) 427556